K1 - 1,3 = R7PjV2-12, 2025/02/19, 11752-1,2, s2515-1,2, Bacillus subtilis strain NSW3-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

Sequence ID: MW131662.1 = 791/791 (100%)

K2 - 2,4 = P724-Vl-Pc5Lsil-11, 2025/02/18, 11751-1,2, s2514-1,2, Pseudomonas sp. SAP1009.1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence Sequence ID: JX067731.1 = 777/778 (99,87%); Pseudomonas oryzihabitans strain KNF2016 chromosome, complete genome Sequence ID: CP017024.1 = 777/778 (99,87%)

1) Выделение ДНК по методу Эхту с 2-х концентрациях соли, 1.5 часа при 80оС. R7PjV2-12 (№ 1 и 3, твердые, серые клетки) и P724VlPc5-Lsil-11 (№ 2 и 4, мягкие, желтоватые). Клетки дал Ананьев А.А. После добавил 300 мкл хлороформа, перемешал, открутил при максимуме 5 мин. В новые 1,5 мл пробирки 950 мкл 96% EtOH + 420 мкл супера (где-то 69% EtOH). На -20оС 10 мин.

А) Далее пробы № 1 и 3 – открутил макс 10 мин, сушка при комнатной температуре, потом + 50 мкл H2O, перенес в 200 мкл маленькую пробирку + 150 мкл 96% EtOH (где-то 75% EtOH).

Б) Далее пробы № 2 и 4 – полученный спиртовой раствор c первой стадии просто разлил в 4 маленькие 200 мкл пробирки по 200 мкл, открутил и высушил.

2) 26 часов в рюкзаке при 15-25оС (6 ч до самолета, 2 часа в самолете, 8 часов в Харбине, 4 часа в самолете, 6 часов после самолета), далее уже китайцы растворяли в воде и анализировали.

3а) Пробы № 1, 3 (К-1, К-2),

NanoDrop 2000和Qubit检测结果（表1）

| 样品编号 | 样品名称 | ND浓度ng/μl | 260/280 | 260/230 | Qubit浓度ng/μl | Qubit/ND 浓度倍数 | 核酸储位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D20250528000003 | K-1 | 73.7 | 1.795 | 0.676 | 2.45 | 0.03 | 2505-S04 |
| D20250528000004 | K-2 | 1284.8 | 2.140 | 2.405 | 136 | 0.11 | 2505-S05 |

- 检测结果汇总（表2）：

| 样品编号 | 样品名称 | 体积 μl | Qubit 浓度ng/μl | 总量 ug | 主带 大小 | 文库目 的大小 | 样品 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D20250528000003 | K-1 | 48 | 2.45 | 0.117 | / | 15 kb | IV | DF（量少，未跑胶） |
| D20250528000004 | K-2 | 90 | 136 | 12.24 | 20 kb | 15 kb | IV | DG |

3б) Пробы № 2, 4 (К-1, К-2),

NanoDrop 2000和Qubit检测结果（表1）

| 样品编号 | 样品名称 | ND浓度ng/μl | 260/280 | 260/230 | Qubit浓度ng/μl | Qubit/ND 浓度倍数 | 核酸储位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D20250528000003A | K-1 | 120.7 | 1.963 | 0.402 | 5.04 | 0.04 | 2506-A01 |
| D20250528000004A | K-2 | 1199.1 | 2.170 | 2.192 | 83.4 | 0.07 | 2506-A02 |

- 电泳检测结果

图1

- 检测结果汇总（表2）：

| 样品编号 | 样品名称 | 体积 μl | Qubit 浓度ng/μl | 总量 ug | 主带 大小 | 文库目 的大小 | 样品 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D20250528000003A | K-1 | 32 | 5.04 | 0.161 | / | 15 kb | IV | DF |
| D20250528000004A | K-2 | 80 | 83.4 | 6.672 | 35 kb | 15 kb | III | DE |

Вывод:

1) пробы 2 и 4 – совсем плохо, может это особенность исходного материала.

2) пробы 1 и 3. Концентрация и количество хорошие (мин нужно 3 мкг для Illumina), но нет высокомолекулярной ДНК! Может из-за используемых пробирок, или то, что жарил долго...

Надо оптимизировать методику -